UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Florestal / 116  
_________________________________________________________________________

TRATAMENTO DO EFLUENTE DA MÁQUINA DE PAPEL POR REATOR ANAERÓBIO ACOPLADO A MEMBRANA DE ULTRAFILTRAÇÃO

COURA, Matheus Ribeiro (Bolsista-IC); LOURES, Ana Paula Santana (Estudante); MORAIS, Ismarley Lage Horta (Estudante); RODRIGUES, Rosilene Souza (Estudante); SILVA, Cláudio Mudado (Orientador)

O processo de tratamento biológico seguido pelo pós-tratamento por membrana de ultrafiltração dos efluentes setoriais pode ser uma opção atrativa na indústria de papel, já que oferece meios para proporcionar ao efluente uma qualidade necessária à sua reutilização. Salienta-se que o tratamento de um efluente setorial pode ser bastante simplificado e reduzido quando comparado ao tratamento de todos os efluentes da fábrica misturados no convencional tratamento de fim-de-tubo. O objetivo desse trabalho foi avaliar a viabilidade do uso da membrana de ultrafiltração para o polimento do efluente do reator anaeróbio, sendo o afluente do sistema o efluente da máquina de papel de uma indústria de celulose e papel. O sistema consiste basicamente em um reator anaeróbio seguido por um decantador com a possibilidade de recirculação do lodo. Na fase I do tratamento o sistema trabalhou sem a presença da membrana. Já na fase II, o sistema trabalhou com a membrana de ultrafiltração acoplada junto ao decantador. As condições operacionais em média foram (1,36±0,65)kgDQO/m3d para COV na fase I e (0,85±0,12)kgDQO/m3d na fase II, sendo o TDH de 8h para ambas as fases. Paramentos como a série de sólidos (SST, SSF e SSV), DQO, condutividade e Alcalinidade Total, em ambas as fases apresentaram resultados com pequenas diferenças. A fase II apresentou melhores resultados na remoção de turbidez (15±19) UNT no tratado e na remoção de DBO bruta (80,8±8,8)%, enquanto na fase I o resultado foi de (108±82,9) UNT e (66,4±18,7)% na remoção de DBO bruta. A membrana também apresentou melhores resultados na retenção de sólidos dentro do reator, que representa um resultado importante, já que o reator passa a ter uma maior eficiência na degradação da matéria orgânica. Assim pode-se trabalhar com TDH menores e conseqüentemente diminuir os custos operacionais do sistema. (CNPq)