UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 62  
_________________________________________________________________________ 

INFLUÊNCIA DA INTENSIDADE DE CHUVA NO REGISTRO DA PRECIPITAÇÃO DE ÁGUA COM O PLUVIÔMETRO AUTOMÁTICO 

MOTA, Frederique Braga (Bolsista); FINHOLDT, Gustavo (Estudante); MANTOVANI, Everardo Chartuni (Orientador) 

A correta avaliação da quantidade de chuva é imprescindível para manejo de irrigação, onde os erros nas medidas dos valores mais baixos possibilitam maiores erros na quantidade de água disponível para plantas (balanço hídrico), em função de que precipitações elevadas normalmente proporcionam excessos. O pluviômetro automático é o dispositivo que registra a precipitação. No entanto, estima-se que esse sensor apresenta um erro de leitura da precipitação registrada ocasionado por diferentes intensidades de chuva. Com isso, objetiva-se encontrar a correlação do erro de leitura desse sensor com a variação da intensidade de chuva. O Pluviômetro é constituído por um funil cônico, um sensor volumétrico (estrutura de plástico) e um suporte. Utilizou-se um funil de metal com área superior e inferior respectivamente de 176 cm2 e 3 cm2, e 130 mm de altura. A barra de plástico do sensor volumétrico é sustentada por um eixo no seu centro de massa. Utilizou-se ainda um interruptor magnético Reed Switch, que abre ou fecha um circuito eletrônico conforme a presença de um campo magnético sobre o mesmo. Utilizando um controlador de vazão, simularam-se diferentes intensidades de chuva, sendo encontrado para cada uma das três diferentes vazões de água em estudo, um volume constante que faz com que o sensor registre um pulso. Cada pulso é equivalente a um determinado volume e sendo a área de coleta da chuva conhecida, pode se obter a precipitação em milímetros por minuto. O sensor foi regulado para registrar 0,33 mm de chuva a cada pulso, apresentando um erro de 1,86% com uma intensidade de chuva de 0,713 mm/min e um erro de 10,35% com uma intensidade de 0,441 mm/min. Conclui-se que variando a intensidade de chuva, o valor da precipitação registrada por esse tipo de sensor apresenta um erro. (PIBIC/CNPq) 

