UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Veterinária / 739  
_________________________________________________________________________

SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DO TESTE ELISA NO DIAGNÓSTICO DA CISTICERCOSE BOVINA

CHAVES, Leandro Siqueira (Bolsista); PINTO, Paulo Sérgio de Arruda (Orientador); GIROTTO, Aline (Estudante); DIAS, Júlio César de Oliveira (Estudante); FELIPPE, Adriano Groppo (Estudante); FERREIRA, Fernanda Carla

A cisticercose bovina caracteriza-se pela manifestação de lesões musculares causadas pelas larvas de Taenia saginata. Isso ocorre quando o bovino ingere ovos da referida tênia. A forma de diagnóstico utilizada rotineiramente pelos serviços de inspeção se baseia no exame anátomo-patológico. Porém esta metodologia não tem se mostrado eficiente devido à grande ocorrência de abates clandestinos, além da alta ocorrência de resultados falso-negativos. A utilização de métodos alternativos de diagnóstico como o ELISA poderá facilitar e garantir maior eficiência dos serviços de inspeção. O objetivo do trabalho foi determinar o desempenho do teste ELISA (sensibilidade e especificidade). Foram utilizados soros-controle de 12 animais positivos com infecção experimental maciça, 32 com infecção discreta, 32 negativos ao exame anátomo-patológico no abate e 11 negativos de animais vivos criados em isolamento. Os soros foram analisados simultaneamente pelo teste ELISA padronizado na concentração de 10µg/ml para o antígeno de Taenia crassiceps e diluição de 1:12,5 e 1:5000 para soro e conjugado anti-IgG bovino, respectivamente. O ponto de corte (0,147) foi determinado a partir dos animais negativos criados em isolamento. Quando se analisaram os animais com infecção experimental maciça, o teste ELISA apresentou sensibilidade de 100%, porém quando se analisaram os animais com infecção discreta a sensibilidade do teste caiu para 59,37%, devido a baixa produção de anticorpos por parte desse grupo de bovinos. A especificidade do teste, calculada a partir dos resultados obtidos com os soros dos animais negativos ao exame anátomo-patológico, foi de 72%. Conclui-se que o teste ELISA apresenta boa sensibilidade quando se utilizam soros de animais com infecção maciça, porém sua sensibilidade é baixa quando se analisam animais com infecção discreta. A taxa de especificidade encontrada para o diagnóstico da cisticercose bovina pelo teste ELISA indica possibilidades de aparecimento de resultados falso-positivo, mas ainda conservando uma alta taxa de desempenho.( FAPEMIG; CNPq)