UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Civil / 774  
_________________________________________________________________________

FERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA MODULAÇÃO DE EDIFÍCIOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL EM PLATAFORMA CAD

SERON, Cassio de Sá (Bolsista); ALVARENGA, Rita de Cássia Silva Santana (Orientador); PAES, José Luiz Rangel (Professor); SILVA, Reginaldo Carneiro da (Professor)

A Alvenaria Estrutural é um sistema construtivo racionalizado, no qual os elementos que desempenham a função estrutural são de alvenaria, projetados e dimensionados de acordo com certos modelos matemáticos, disponíveis em normas específicas, como a NBR 10837 – Cálculo de Alvenaria Estrutural de Blocos Vazados de Concreto. Por ser um sistema altamente racionalizado, a alvenaria estrutural necessita de um maior detalhamento e compatibilização entre os diversos projetos, de forma a obter um aumento da produtividade do trabalho nos canteiros de obras e a redução de desperdícios. Desta forma, a coordenação modular é um procedimento absolutamente fundamental para que uma edificação em alvenaria estrutural possa resultar econômica e racional. Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma ferramenta computacional em linguagem AutoLisp e DCL (Dialog Control Language) para auxiliar nas atividades de modulação das alvenarias. O programa desenvolvido, intitulado AlvMod, permite a geração das duas primeiras fiadas de forma automática ou através da interação com o usuário, caso o mesmo deseje otimizar a solução automática e minimizar as possíveis juntas a prumo. O aplicativo possibilita ainda, a geração automática de elevações e a inserção de detalhes relacionados à alvenaria estrutural como disposições construtivas, armaduras e quantitativos de materiais. A utilização desta ferramenta conduz a um aumento da produtividade e da padronização dos projetos de alvenarias, apresentando grande eficiência, facilidade de uso e rapidez na avaliação de projetos de alvenaria estrutural. (CNPq)